Приложение №1

к постановлению администрации

Инсарского муниципального района

от 01.11. 2022 г. №407

2022 г**.** № 145

Перечень имущества, изымаемого из хозяйственного ведения МУП Инсарского муниципального района «Энергосервис»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№***  ***п/п*** | ***Наименование объекта*** | ***Протяженность, п.м./ Площадь, кв.м.*** | ***Тип оборудования*** | ***Адрес*** | ***Первоначальная балансовая стоимость, руб. без НДС*** | ***Амортизация (износ)*** | ***Остаточная стоимость*** | ***Дата изготовления/ постройки*** |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 0201, назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:0117012:241 | протяженность 960 п. м. | 17 деревянных опор на ж/б приставках марки СВ-9,5; изоляторы 40 штук марки ТФ-20; провод алюминиевый А-25-2, А-25-3 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Комсомольская, пер. Комсомольский | 48900 | 14398,51 | 34501,49 | 1966 |
| 2 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 0507, назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:0117005:371 | протяженность 1000 п. м. | 17 ж/б опор марки СВ-9,5; изоляторы 68 штук марки ТФ-20; провод алюминиевый А-25-4, А-35-4 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Советская | 51030 | 15025,50 | 36004,50 | 1967 |
| 3 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 0206, назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:0117025:286 | протяженность 5240 п. м. | 63 ж/б опор и 16 опор на ж/б приставках марки СВ-9,5; изоляторы 395 штук марки ТФ-20; провод алюминиевый СИП-5, А-25-4, А-25-4 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Октябрьская, Советская, Чехова | 267300 | 78705,00 | 188595,00 | 1967 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 0204 совместная подвеска ВЛ-10 кВ 0,6 км. ф2 до больницы (60-71 опоры), назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:0000000:215 | протяженность 3560 м. | 12 ж/б опор марки СВ-11,5; 10 дер. опор на ж/б приставке и 31ж/б опора марки СВ-9,5; изоляторы 301 штука марки ТФ-20; провод алюминиевый и сталеалюминиевый А-35-8, А-35-5 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Бибишева, Красноармейская | 179500 | 52852,66 | 126647,34 | 1967 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 0205, назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:0117018:269 | протяженность 3800 п. м. | 51 ж/б опора и 8 дерев. марки СВ-11,5; изоляторы 295 штук марки ТФ-20; провод алюминиевый АС-35-5, А-25-5 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Новая, Строительная, Циолковского, Московская | 122460 | 36057,49 | 86402,51 | 1966/1991 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 0202, назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:0117016:357 | протяженность 6240 п. м. | 57 ж/б опора и 27 дерев. На ж/б приставках марки СВ-9,5; изоляторы 393 штуки марки ТФ-20; провод алюминиевый А-35-5, А-25-4 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Комсомольская, Луговая, Фролова, Антропова, Гагарина, Дзержинского, пер. Садовый | 318260 | 93709,83 | 224550,17 | 1967 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1001, назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:0117008:173 | протяженность 4600 п. м. | 42 ж/б опоры и 29 дерев. На ж/б приставках марки СВ-9,5; изоляторы 255 штук марки ТФ-20; провод алюминиевый А-35\*5, А-25\*3, А-25\*5 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. 1-я Мелиоративная, 2-я Мелиоративная, Кирова, Тракторная | 237410 | 69903,89 | 167506,11 | 1976 |
| 8 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 0208, назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:0117005:372 | протяженность 2240 п. м | 37 ж/б опор и 10 дерев. на ж/б приставках марки СВ-9,5; изоляторы 188 штук марки Ф-20; провод алюминиевый А35-4, А25-4 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Советская, Семашко | 114297 | 33653,94 | 80643,06 | 1966 |
| 9 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 1007, назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:0117002:173 | протяженность 3440 п. м. | 55 ж/б опор и 7 дерев. на ж/б приставках марки СВ-9,5; изоляторы 200 штук марки Ф-20; провод алюминиевый А25-4, А25-3, А25-2 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Ленина, Гагарина, Свентера | 175528 | 51683,41 | 123844,59 | 1966 |
| 10 | ВЛ 0,4 кВ от ЗТП № 1004, назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:0304003:506 | протяженность 5600 п. м. | 86 ж/б опор марки СВ-9,5; изоляторы 340 штук марки ТФ-20; провод алюминиевый А35-5, А45-4, А25-2 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Ленина, Антропова, Свентера, Куйбышева | 285742 | 84135,31 | 201606,69 | 1966 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 0213, назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:0000000:42 | протяженность 7120 п.м. | 86 ж/б опор марки СВ-9,5; изоляторы 340 штук марки ТФ-20; провод алюминиевый А35-4, А35-3, А25-3, А25-2 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. 1-я Полевая, ул. 2-я Полевая, ул. Дальняя, ул. Западная, ул. Юбилейная, ул. Транспортная, ул. Раздольная | 363300 | 106971,49 | 256328,51 | 1991 |
| 12 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1002, назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:0304003:511 | протяженность 2400 п. м. | 33 дерев. опоры на ж/б приставках марки СВ-9,5; изоляторы 128 штук марки ТФ-20; провод алюминиевый А-25\*2, А-35\*4, А-35\*5 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Пролетарская, Пролетарская-Набережная | 122460 | 36057,49 | 86402,51 | 1967 |
| 13 | ВЛ 0,4 кВ от КТП № 1003, назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:0000000:216 | протяженность 4920 п. м. | 43 ж/б опор и 17 дерев. на ж/б приставках марки СВ-9,5; изоляторы 205 штук марки ТФ-20; провод алюминиевый А25\*2, А25\*3, А35\*5, СИП 3\*35+1\*54+1\*16 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Пролетарская, Ленинградская, Заречная, Зеленая, пер. Первомайский | 251046 | 73919,10 | 177126,90 | 1967 |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 0504, назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:0117011:335 | протяженность 5700 п. м. | 57 ж/б опор и 20 дерев. на ж/б приставках марки СВ-9,5; изоляторы 304 штук марки ТФ-20; провод алюминиевый А-35\*4\*5, А-25\*2, А-25\*3, А-25\*4, А-35\*6 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Антропова, Московская, Коммунистическая, Набережная, Пролетарская-Набережная | 290850 | 85638,99 | 205211,01 | 1967 |
| 15 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 0503, назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:0117011:334 | протяженность 4600 п. м. | 61 ж/б опора марки СВ-9,5; изоляторы 244 штук марки ТФ-20; провод алюминиевый А35\*5, СИП 3\*35+1\*54+1\*16, А35-6 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Антропова, Советская, Коммунистическая | 234710 | 69108,89 | 165601,11 | 1974/  1976 |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 0502, назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:0117012:246 | протяженность 5040 п.м. | 26 ж/б опор и 46 дерев. на ж/б приставках марки СВ-9,5; изоляторы 288 штук марки ТФ-20; провод алюминиевый А-35\*4, А-25\*4, А-25\*3 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Пионерская, пер. Пионерский, Московская, пер. Московский | 257169 | 75722,16 | 181446,84 | 1966 |
| 17 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 0501, назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:0117007:405 | протяженность 4800 п. м. | 19 ж/б опор и 53 дерев. на ж/б приставках марки СВ-9,5; изоляторы 288 штук марки ТФ-20; провод алюминиевый А-16\*2, А-35\*4 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Комарова, Болдина, Степана-Разина, Пролетарская | 244940 | 72121,34 | 172818,66 | 1966 |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 0209, назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:0117009:390 | протяженность 800 п. м. | 19 дерев. опорна ж/б приставках марки СВ-9,5; изоляторы 59 штук марки ТФ-20; провод алюминиевый А16\*2, А25\*4, А35\*3, А35\*4 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Московская пром. Территория | 40820 | 12019,34 | 28800,66 | 1980 |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ от КТП № 1010, назначение: электроснабжение,  кадастровый номер 13:09:0312001:651 | протяженность 3200 п. м. | 32 ж/б опоры и 13 дерев. на ж/б приставках марки СВ-9,5; изоляторы 151 штука марки ТФ-20; провод алюминиевый А25\*3, А25\*4, СИП 3\*35+1\*54+1\*16 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Усыскина, Чехова, Циолковского | 163280 | 48076,83 | 115203,17 | 1966-1967 |
| 20 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 0506, назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:01170009:391 | протяженность 1600 м. | 28 ж/б опоры и 6 дерев. на ж/б приставках марки СВ-9,5; изоляторы 204 штуки марки ТФ-20; провод алюминиевый А35\*3, А35\*5, А35\*7, А35\*10 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Московская, пер. Фабричный | 81640 | 24038,61 | 57601,39 | 1967 |
| 21 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 1009, назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:0117024:329 | протяженность 1400 п. м. | 13 ж/б опоры и 8 дерев. на ж/б приставках марки СВ-9,5; изоляторы 84 штуки марки ТФ-20; провод алюминиевый А35\*4 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Строительная | 71436 | 21034,11 | 50401,89 | 1967 |
| 22 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП № 0505, назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:0117013:230 | протяженность 4600 п. м. | 75 ж/б опор и 13 дерев. на ж/б приставках марки СВ-9,5; изоляторы 402 штуки марки ТФ-20; провод алюминиевый А35-4, А35-6, СИП 3\*35+1\*54+1\*1 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Гагарина, Пионерская, Фролова, Московская | 237220 | 69848,17 | 167371,83 | 1967 |
| 23 | ВЛ-0,4 кВ от ТП РЭС «пенькозавод», назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:0117010:338 | протяженность 3600 п. м. | 66 ж/б опор марки СВ-9,5; изоляторы 66 штук марки ТФ-20; провод алюминиевый А-25-4, А-25-2, СИП -5 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Заводская, Солнечная, Мира, пер. Восточный | 154581 | 45515,34 | 109065,66 | 1980 |
| 24 | ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ г. Инсар Ф № 10, назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:0117008:167 | протяженность 8680 п. м. | 112 ж/б опор марки СВ-9,5; изоляторы марки ТФ-20; провод алюминиевый АС-35 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Кирова, Пролетарская, Фролова, Коммунистическая, Ленина | 205360 | 60467,17 | 144892,83 | 1974 |
| 25 | ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ г. Инсар Ф № 5, назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:0117009:274 | протяженность 860 п. м. | 62 ж/б опоры; провод алюминиевый АС-35, АС-50 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Московская, Антропова, Гагарина, Коммунистическая, Пионерская | 131800 | 38807,66 | 92992,34 | 1976-1997 |
| 26 | ВЛ-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ г. Инсар Ф № 2, назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:0117024:358 | протяженность 7700 п. м. | 155 ж/б опор; провод алюминиевый АС-35 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. «Стадион», Комсомольская, Московская, Новая, Циолковского, Транспортная | 79300 | 23349,61 | 55950,39 | 1967 |
| 27 | Линия электропередач на водозаборный узел мощностью 1000 м3/сутки, назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:0000000:223 | протяженность 3543 п. м. | 73 ж/б опоры; провод медный СИПЗ\*50, СИП2-3\*35+1\*50 | Республика Мордовия, Инсарский район, ориентир с. Русская Паевка, 4200 м. от ориентира по направлению на юго-восток | 7250000 | 2134722,34 | 5115277,66 | 2011 |
| 28 | Здание закрытой трансформаторной подстанции, кадастровый номер 13:09:0117020:231 | общая площадь 18,2 кв.м. | ЗТП-160 кВА,  ТМ-160 кВА  (И0206) | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Октябрьская | 15298 | 2702,47 | 12595,53 | 1973 |
| 29 | Здание закрытой трансформаторной подстанции, назначение: нежилое, кадастровый номер 13:09:0000000:53 | общая площадь 32,6 кв.м. | ЗТП-250 кВА,  ТМ-250 кВА,  КСО-366-3  (ТПИ0504) | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Пугачева | 13100 | 2314,51 | 10785,49 | 1973 |
| 30 | Здание закрытой трансформаторной подстанции, назначение: нежилое, кадастровый номер 13:09:0117009:472 | общая площадь 51,5 кв. м. | ЗТП-2\*630 кВА,  ТМ-250 кВА,  ТМ-630 кВА  КСО-366-3  (И0507) | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Московская, 91 «Г» | 34291 | 6057,90 | 28233,10 | 1991 |
| 31 | Здание закрытой трансформаторной подстанции, назначение нежилое, кадастровый номер 13:09:0117009:505 | общая площадь 18,2 кв.м. | ЗТП-250 кВА,  ТМ-250 кВА,  КСО-366-3  (ТПИ0503) | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Антропова | 15298 | 2702,47 | 12595,53 | 1973 |
| 32 | Здание трансформаторной подстанции, назначение: нежилое, кадастровый номер 13:09:0000000:47 | общая площадь 8 кв.м. | КТПН-250 кВА,  ТМ-100 кВА,  (ТПИ0202) | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Комсомольская | 8300 | 1466,51 | 6833,49 | 1973 |
| 33 | Здание трансформаторной подстанции, назначение: нежилое, кадастровый номер 13:09:0000000:50 | общая площадь 7,1 кв.м. | КТПН-250 кВА,  ТМ-100 кВА,  (ТПИ0502) | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Пионерская | 8300 | 1466,51 | 6833,49 | 1973 |
| 34 | Здание закрытой трансформаторной подстанции ЗТП 0,4 кВ, назначение: нежилое, кадастровый номер 13:09:0117025:268 | общая площадь 18,2 кв.м. | ЗТП-250 кВА,  ТМ-250 кВА,  ПС-двухстороннее,  КСО-366-3  (ТПИ0505) | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Ю. Гагарина | 15298 | 2702,47 | 12595,53 | 1973 |
| 35 | Здание закрытой трансформаторной подстанции ЗТП 0,4 кВ, назначение: нежилое, кадастровый номер 13:09:0117005:284 | общая площадь 18,2 кв. м. | ЗТП-2\*400 кВА,  ТМ-250 кВА,  КСО-366-3,  ЩО-59-2,  (ТПИ0208) | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Советская | 15298 | 2702,47 | 12595,53 | 1973 |
| 36 | Здание закрытой трансформаторной подстанции ЗТП 0,4 кВ, назначение: нежилое, кадастровый номер 13:09:0117019:385 | общая площадь 18,2 кв. м. | ЗТП-2\*250 кВА,  ТМ-2\*250 кВА,  КСО-366-3Н,  ЩО-70-24ОУ3  (ТПИ1008) | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Свентера | 15298 | 2702,47 | 12595,53 | 1973 |
| 37 | Здание закрытой трансформаторной подстанции ЗТП 0,4 кВ, назначение: нежилое, кадастровый номер 13:09:0000000:51 | общая площадь 21,1 кв.м. | ЗТП-160 кВА,  ТМ-160 кВА,  КСО-366-3  ЩО-59-2  (ТПИ1002) | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Пролетарская | 17499 | 3091,49 | 14407,51 | 1973 |
| 38 | Здание закрытой трансформаторной подстанции ЗТП 0,4 кВ, назначение: нежилое, кадастровый номер 13:09:0117016:341 | общая площадь 29,5 кв.м. | Без оборудования | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, пер. Фабричный | 15298 | 2702,47 | 12595,53 | 1973 |
| 39 | Подстанция, назначение: электроснабжение, кадастровый номер 13:09:0117002:171 | площадь застройки 7,1 кв.м. | КТПН-250 кВА,  ТМ-160 кВА,  (ТПИ1007 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Ленина | 8300 | 1466,51 | 6833,49 | 1973 |
| 40 | КТП мощн. 250 кВт, назначение: нежилое, кадастровый номер 13:09:0000000:94 | общая площадь 42,3 кв. м. | ЗТП-2\*250 кВА,  ТМ-250 кВА,  КСО-366-3  ЩО-70-02  (ТПИ0203) | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, тер-ритория ПЛ-4 | 425130 | 75106,30 | 350023,70 | 1994 |
| 41 | ТП-10/04-160 кВт | - | КТП-160кВА, ТМ-160кВА  ТПИ 0602, | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, территория учхоза | 352142,01 | 103686,09 | 248455,92 | 1994 |
| 42 | КТПН 10/04 кВ | - | КТПН-400 кВА,  ТМ-250 кВА,    (ТПИ1006) | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Гагарина 29 | 3220 | 948,17 | 2271,83 | 1976 |
| 43 | КТПН 10/04 кВ | - | КТПН-250 кВА,  ТМ-250 кВА,    (РИ0604) | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Московская, 148 а (подсобное хозяйство) | 3530 | 1039,33 | 2490,67 | 1970 |
| 44 | КТП 10/04 кВ | - | КТПН-250 кВА,  ТМ-250 кВА,    (РИ0604) | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Советская 89 (хлебозавод) | 5556 | 1636,11 | 3919,89 | 1984 |
| 45 | КТП 10/04 кВ | - | КТП-160 кВА,  ТМ-160 кВА,    ТПИ 0209 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Московская, 148 б (территория гаража) | 6240 | 1837,51 | 4402,49 | 1989 |
| 46 | ТП-И0211 | - | КТП-250 кВА,  ТМ-250 кВА,    ТПИ 0211 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Транспортная, 1Б | 110160 | 32436 | 77724 | 1989 |
| 47 | ЗТП | - | ЗТП-2\*250 кВА,  ТМ-250 кВА,  КСО-366-3  ЩО-70-2  ТПИ 0506 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Московская, 91Б | 110160 | 32436 | 77724 | 1989 |
| 48 | ЗТП | ***-*** | ЗТП-2\*400 кВА,  ТМ-400 кВА,  КСО-366-3  ЩО-50-9  ТП1009 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, (МСО) | 6240 | 1837,51 | 4402,49 | 1989 |
| 49 | КТП | - | КТП-100 кВА,  ТМ-100 кВА,  ТПИ1210 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, (территория Инсарлес) | 7251 | 2134,84 | 5116,16 | 2001 |
| 50 | ЗТП | - | ЗТП-250 кВА,  ТМ-250 кВА,  КСО-366-3  ЩО-70-3  ТПИ1211 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, (Водозабор) | 10200 | 3003,51 | 7196,49 | 2010 |
| 51 | КТП | - | КТПН-400 кВА,  ТМ-160 кВА,  ТПИ1005 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Советская 45 (интернат) | 4300 | 1266,17 | 3033,83 | 1976 |
| 52 | КТП | - | КТП-100 кВА,  ТМ-100 кВА,  ТПИ0201 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Пугачева (стадион) | 5380 | 1584,17 | 3795,83 | 1987 |
| 53 | КТП 10/04 кВ | - | КТПН-250 кВА,  ТМ-250 кВА,  ТПИ0501 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Московская (район РЭС) | 9120 | 2685,51 | 6434,49 | 2000 |
| 54 | КТП 10/04 кВ | - | КТПН-250 кВА,  ТМ-100 кВА,  ТПИ0502 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Пионерская, район дома № 46 | 3250 | 957,11 | 2292,89 | 1970 |
| 55 | КТП 10/04 кВ | - | КТПН-400 кВА,  ТМ-160 кВА,  ТПИ1003 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Пролетарская, район дома №111 | 2940 | 865,49 | 2074,51 | 1970 |
| 56 | КТП 10/04 кВ | - | КТПН-250 кВА,  ТМ-250 кВА,  ТПИ1010 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Ленина, район дома № 112 | 9670 | 2847,16 | 6822,84 | 2001 |
| 57 | КТП 10/04 кВ | - | КТПНП-400 кВА,  ТМ-250 кВА,  ТП-проходная  ТПИ0204 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Московская (район суда) | 6420 | 1890,51 | 4529,49 | 1985 |
| 58 | КТП 10/04 кВ | - | КТПН-160 кВА,  ТМ-60 кВА,  ТПИ0205 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Новая | 4690 | 1381,11 | 3308,89 | 1997 |
| 59 | ЗТП 10/04 кВ | - | КТПНП-2\*100 кВА,  ТМ-2\*100 кВА  ПС-проходная с двухсторонним питанием  ТПИ1212 | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар (новый водозабор) | 3520 | 1036,61 | 2483,39 | 2012 |
| 60 | Здание закрытой трансформаторной подстанции ЗТП 0,4 кВ, назначение: нежилое, кадастровый номер 13:09:0117002:172 | общая площадь 18,5 кв.м. | ЗТП-400 кВА,  ТМ-400 кВА,  КСО-366-3  ЩО-59-2  ( ТПИ1004) | Республика Мордовия, Инсарский район,  г. Инсар, ул. Ленина | 15298 | 2702,47 | 12595,53 | 1973 |

Приложение №2

к постановлению администрации

Инсарского муниципального района

от 01.11. 2022 г. №407

2022 г**.** № 145

Перечень имущества, изымаемого из хозяйственного ведения МУП Инсарского муниципального района «Энергосервис»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **недвижимого имущества** | **Адрес (месторасположение)** | **Кадастровый номер недвижимого имущества** | **Характеристика**  **недвижимого имущества** | **Балансовая стоимость и начисленная амортизация**  **(руб)** | **Остаточная стоимость** |
| 1 | Административное здание № 1 | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. Московская 91г | 13:09:0117009:355 | 191,4 кв. м, кирпичное, 2 этажа | 338480,80  100968,36 | 237512,44 |
| 2 | Котельная № 1 | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. Московская 91 «Г»/2 | 13:09:0117009:473 | 1254,1 кв. м, эдание из унифицированных ж/б элементов, 2 этажа | 960659,00  742508,34 | 218150,66 |
| 3 | Котельная № 2 | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. Советская, д. 93 «а»/6 | 13:09:0117005:251 | 181,3 кв. м, кирпичное, 1 этаж | 559620,00  252858,61 | 306761,39 |
| 4 | Котельная № 3 | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. Чернышевского, д. 5 «б» | 13:09:0117022:694 | 17,8 кв. м, здание из крупных блоков, 1 этаж | 129009,19  76637,16 | 222363,00 |
| 5 | Котельная № 5 | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. Свентера, № 57 «б» | 13:09:0117019:379 | 122,8 кв. м, кирпичное, 1 этаж | 2367245,10  125873,22 | 1131708,00 |
| 6 | Котельная № 6 | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. Гагарина, д. 17 «в»/1 | 13:09:0117013:243 | 15,6 кв. м, кирпичное, 1 этаж | 45198,12  24156,10 | 189246,00 |
| 7 | Канализационная сеть (1979 г.) | РМ, Инсарский район, ориентир с. Русская Паевка, 4200 м по направлению на юго-восток | 13:09:0312001:647 | 261,0 п.м | 3480000,00  2455332,98 | 1024667,02 |
| 8 | Водозаборный узел | РМ. Инсарский район, городское поселение Инсар | 13:09:0118001:145 | 23,6 кв.м. | 210000  9800 | 200200 |
| 9 | Водопроводная сеть | РМ, Инсарский район, ориентир с. Русская Паевка, 4200 м по направлению на юго-восток | 13:09:0208002:328 | 3023,0 п.м. | 7980000,00  7037916,95 | 942083,05 |
| 10 | Канализационно-насосная станция (1969 г.) | г. Инсар, ул. Пугачева, д. 9а | 13:09:0117006:234 | 26,4 кв.м. | 423352,00  391601,13 | 31750,87 |
| 11 | Канализационно-насосная станция (1965 г.) | г. Инсар, ул. Московская, дом 114Д | 13:09:0117017:846 | 78,8 кв.м. | 828600,00  828600,00 |  |

Приложение №3

к постановлению администрации

Инсарского муниципального района

от 01.11. 2022 г. №407

2022 г**.** № 145

Перечень имущества, изымаемого из хозяйственного ведения МУП Инсарского муниципального района «Энергосервис»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наменование** | **Балансовая стоимость движимого имущества (руб)** | **Амортизация**  **(износ руб.)** | **Остаточная стоимость**  **(руб.)** |
| 1 | Комплекс для измерения газа | 56907,48 | 56907,48 |  |
| 2 | Автоматика управления котельной (МАК-0221) | 169740,00 | 169740,00 |  |
| 3 | ВЛИ электроснабжение жилых домов 0,330 км | 233310,00 | 233310,00 |  |
| 4 | Газораспределительный пункт | 50000,00 | 50000,00 |  |
| 5 | Косилка роторная | 70000,00 | 59165,11 |  |
| 6 | Машина промывочная | 61317,37 | 61317,37 |  |
| 7 | Насос Д-320-50 | 95425,08 | 95425,08 |  |
| 8 | Оборудование котельной ЦРБ | 65118,64 | 54264,50 | 10854,14 |
| 9 | Оборудование котельной | 70297,48 | 70297,48 |  |
| 10 | Горелка ком. К/550М | 847457,53 | 663842,03 | 183615,50 |
| 11 | Оборудование котельной (МСО) | 154015,00 | 99755,63 | 54259,37 |
| 12 | Оборудование котельной (МСО, котлы) Котельная №2 | 343134,20 | 343134,20 |  |
| 13 | Дымовая труба | 274968,00 | 170021,88 | 104946,12 |
| 14 | Оборудование котельной (ЦК) | 104000,00 | 89142,09 | 14857,91 |
| 15 | Оборудование котельной (ЦК) № 1 | 3955620,70 | 3955620,70 |  |
| 16 | Оборудование котельной (ЦК, част. преобразователь) | 76760,00 | 76760,00 |  |
| 17 | Оборудование котельной ЦРБ № 5 | 2567481,87 | 2567481,87 |  |
| 18 | Оборудование котельной № 1 | 104000,00 | 104000,00 |  |
| 19 | Оборудование котельной № 5 (бойлер ГВС) | 65118,64 | 65118,64 |  |
| 20 | Оборудование котельной № 6 | 772587,03 | 772587,03 |  |
| 21 | Оборудование котельной № 2 | 154015,00 | 154015,00 |  |
| 22 | Оборудование котельной (част. преобразователь) | 102920,00 | 102920,00 |  |
| 23 | Оборудование котельной (ЦК), насосы 2 шт. | 89372,00 | 68960,00 | 20412 |
| 24 | Оборудование котельной (ЦК), котельная № 1 | 1042020,20 | 1042020,20 |  |
| 25 | Силовое оборудование ТП 10/04 | 113645,00 | 113645,00 |  |
| 26 | Силовое оборудование ТП 10/04 | 118266,00 | 117832,94 | 433,06 |
| 27 | Силовое оборудование ТП 10/04 ЗТ | 46499,00 | 46499,00 |  |
| 28 | Силовое оборудование ТП 10/04 ЗТ | 108382,00 | 108382,00 |  |
| 29 | Снегоуборщик ST9029 | 49900,00 | 49900,00 |  |
| 30 | Установка по нанесению пенополеуретана | 172833,34 | 172833,34 |  |
| 31 | Шкаф автоматического управления ГНС | 54401,69 | 54401,69 |  |
| 32 | Кабель ЛЭП водозабор | 69986,00 | 69986,00 |  |
| 33 | Автомобиль К-0303-В № Н406РР машина вакумная | 203000,00 | 203000,00 |  |
| 34 | Автогрейдер № МВ3081 | 4403,00 | 4403,00 |  |
| 33 | Автомобиль УАЗ-390945 | 322033,90 | 322033,90 |  |
| 36 | Трактор МТЗ-82 № МВ4133 | 200000,00 | 200000,00 |  |
| 37 | Автомобиль УАЗ 390942 № Н405РР | 192796,00 | 192796,00 |  |
| 38 | Автомобиль «Шеврале Нива» № К215ВВ | 273821,86  273821,86 |  |  |
| 39 | Передвижная электростанция (ДГУ) ЭД-100С-Т400-IРПМ | 612852,50 | 505603,04 | 107249,46 |
| 40 | Автомобиль КО-503 В-2 № К814АН13 | 767610,00 | 767610,00 |  |
| 41 | Автобус ГАЗ-322132 | 496505,00 | 132401,28 | 364103,72 |
| 42 | Машина коммунальная ДОРС-320 ОЩ | 300000,00 | 300000,00 |  |
| 43 | Прицеп-тележка | 3045,00 | 3045,00 |  |
| 44 | Трактор ВТ-100Д | 67254,24 | 67254,24 |  |
| 45 | Прицеп 2ПТС 4 | 7722,00 | 5423,87 | 2298,13 |
| 46 | Оборудование котельной частотныйпреобразователь ПЧ35 | 35672,00 | 35672,00 |  |
| 47 | Дом на водокачке за городом | 21925,00 | 9614,03 | 12310,97 |
| 48 | Здание гаража | 165050,00 | 127568,49 | 37481,51 |
| 49 | Сварочный агрегат | 30000,00 | 30000,00 |  |
| 50 | Шкаф | 34000,00 | 34000,00 |  |
| 51 | Шкаф автоматического управления ГНС | 54401,69 | 54401,69 |  |
| 52 | Тирный модудь | 18200,00 | 18200,00 |  |
| 53 | Фуговальный станок | 1298,00 | 1298,00 |  |
| 54 | Таль электрическая | 12000,00 | 12000,00 |  |
| 55 | Трансформатор сварочный ТДМ-405 У2 | 16900,00 | 16900,00 |  |
| 56 | Токарный станок | 21104,14 | 20058,57 | 1045,57 |
| 57 | Приборы учета | 39078,80 | 39078,80 |  |
| 58 | Пирометр Факел С 110 | 11870,05 | 11870,05 |  |
| 59 | Насос ЭЦВ 6-16-110 | 59469,67 | 11563,56 | 47906,11 |
| 60 | Насос Д 320-50 оборудование | 95425,08 | 95425,08 |  |
| 61 | Мотоблок «Нева» МБ-2С-7.0 PRO | 39100,00 | 39100,00 |  |
| 62 | Комплект комплекса средств автоматизации | 38400,00 | 38400,00 |  |
| 63 | Комбинированный станок | 6213,00 | 6213,00 |  |
| 64 | Шкаф РН 10183 | 34000,00 | 34000,00 |  |
| 65 | Выпрямитель сварочный ВД-401-У3 | 22372,88 | 22372,88 |  |
| 66 | Резервуар 500м3 | 34155,00 | 34155,00 |  |
| 67 | Водонапорная башня системы | 593051,00 | 17297,35 | 575753,65 |
| 68 | Водонапорная башня системы Рожновского 25 куб.м. | 593051,00 | 17297,35 | 575753,65 |
| 69 | Оборудование котельной счетчик газовый СГ-16МТ-100 | 25100,00 | 25100,00 |  |
| 70 | Блок управления и сигнализации (БУС-6) | 37288,04 | 37288,04 |  |
| 71 | Оборудование котельной частичный преобразователь | 33000,00 | 33000,00 |  |
| 72 | Оборудование котельной част.преобразователь МСО | 29800,00 | 29800,00 |  |

Приложение №4

к постановлению администрации

Инсарского муниципального района

от 01.11. 2022 г. №407

2022 г**.** № 145

Перечень имущества, изымаемого из хозяйственного ведения МУП Инсарского муниципального района «Энергосервис»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | **Адрес (месторасположение)** | **Характеристика**  **недвижимого имущества** | **Балансовая стоимость и начисленная амортизация**  **(руб.)** | **Остаточная стоимость** |
| 1 | Насосная станция 1 подразделения (1970г.) |  |  | 19594,00  19594,00 |  |
| 2 | Насосная станция 2 подразделения (1986г.) |  |  | 36204,00  36204,00 |  |
| 3 | Канализационная сеть (1979г.) | к очистным | 2200 п.м. | 13000,00  13000,00 |  |
| 4 | Канализационная сеть (1996г.) |  | 2000 п.м. | 6309,00  5511,08 | 797,92 |
| 5 | Канализационные сети  1986г. |  | 3000 п.м. | 740041,00  740041,00 |  |
| 6 | Канализационные сети  1998г. |  | 213 п.м. | 94022,00  75940,27 | 18081,73 |
| 7 | Артскважина  № 1209 (1970г.) |  |  | 67308,00  67308,00 |  |
| 8 | Артскважина без № (1986г.) |  |  | 130617,00  130617,00 |  |
| 9 | Артскважина  № 2920 (1998г.) |  |  | 398360,00  398360,00 |  |
| 10 | Артскважина  № 1397 с башней Рожновского от «Пенькозовода «Инсарский» с водопроводом 2,5 км |  |  | 185000,00  185000,00 |  |
| 11 | Артскважина № 55 (от «Инсарснабремонт» 2004г.) |  |  | 41300,00  38201,97 | 3098,03 |
| 12 | Артскважина № 1781 (от «Мордовагровод» 2004г.) |  |  | 2700,00  2700,00 |  |
| 13 | Артскважина №1139 с башней Рожновского 2004г. |  |  | 41300,00  38201,97 | 3098,03 |
| 14 | Водопроводные сети | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. Чехова | 80 п.м | 3508,00  1022,62 | 2285,38 |
| 15 | Водопроводные сети | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. Циолковского | 100 п.м | 14816,00  5163,47 | 9652,53 |
| 16 | Водопроводные сети | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. Полевая | 100 п.м | 15253,00  5313,67 | 9939,33 |
| 17 | Водопроводные сети | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. | 480 п.м | 226000,00  226000,00 |  |
| 18 | Водопроводные сети | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. Красноармейская | 515 п.м | 192680,00  51581,88 | 141098,12 |
| 19 | Водопроводные сети | РМ, Инсарский район, г. Инсар, (пенькозавод) | 500 п.м | 22662,00  22622,00 |  |
| 20 | Водопроводные сети | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. Полевая | 500 п.м | 6240,00  2174,64 | 4065,36 |
| 21 | Водопроводные сети | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. Комарова | 500 п.м | 39445,00  13744,02 | 25700,98 |
| 22 | Водопроводные сети | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. Ст. Разина | 500 п.м | 5898,00  2054,17 | 3843,83 |
| 23 | Водопроводные сети | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. | 1570 п.м | 242879,00  150680,76 | 92198,24 |
| 24 | Водопроводные сети | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. | 15100 п.м | 2457435,00  1524585,95 | 932849,05 |
| 25 | Водопроводные сети | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. | 1000 п.м | 167652,00  98449,27 | 69202,73 |
| 26 | Водопроводные сети | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. | 2500 п.м | 431958,00  245959,68 | 185998,32 |
| 27 | Водопроводные сети | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. (с-з Желябова) | 3500 п.м | 24700,00  7767,71 | 16932,29 |
| 28 | Водопроводные сети | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. | 3800 п.м | 411748,00  227451,97 | 184296,03 |
| 29 | Водопроводные сети | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. Дальняя | 475 п.м | 177652,00  55861,86 | 121790,14 |
| 30 | Водопроводные сети | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. Мелиоративная |  | 2900,00  912,42 | 1987,58 |
| 31 | Водопроводные сети | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. Мичурина, Тимирязева |  | 244346,00  65412,90 | 178933,10 |
| 32 | Водопроводные сети | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. Фролова |  | 90575,00  24246,81 | 66328,19 |
| 33 | Теплотрасса  (1990 г.) | военкомат | 90 п. м | 19098,00  19098,00 |  |
| 34 | Теплотрасса | ПУ-4 | 74 п.м | 15703,00  15703,00 |  |
| 35 | Теплотрасса | ПУ-4 | 331 п.м | 78264,00  78264,00 |  |
| 36 | Теплотрасса  2004 год | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. Советская | 369,9 п.м | 271222,66  271222,66 |  |
| 37 | Теплотрасса  2006 год | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. Коммунистическая | 461 п.м | 711838,94  711838,94 |  |
| 38 | Теплотрасса  2004 год | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. Ленина | 810 п.м | 643922,74  643922,74 |  |
| 39 | Теплотрасса (типография, 1991г.) | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. Московская | 100 п.м | 49714,00  49714,00 |  |
| 40 | Теплотрасса на среднюю школу | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ул. Советская |  | 59657,00  59657,00 |  |
| 41 | Теплотрасса  2005 год | РМ, Инсарский район, г. Инсар, ЦРБ | 979 п.м | 986126,45  986126,45 |  |
| 42 | Теплотрасса | От парка до детского сада | 180 п.м | 24008,00  24008,00 |  |
| 43 | Теплотрасса, 1993 г. | Красноармейская | 800 п.м | 74732,00  74732,00 |  |
| 44 | Теплотрасса, 1991 г. | ул. Московская-пер. Фабричный | 2200 п.м | 487438,00  487438,00 |  |
| 45 | Теплотрасса  2005 год | Заводской микрорайон | 2041 п.м | 1396647,93  1396647,93 |  |
| 46 | Теплотрасса, 1998 г. | РМ, Инсарский район, г. Инсар, пер. Фабричный | 21 п.м | 29140,00  27488,07 | 1651,93 |
| 47 | Теплотрасса | РМ, Инсарский район, г. Инсар, пер. Фабричный | 134 п.м | 85303,00  85303,00 |  |
| 48 | Теплотрасса, 1991г. | ПУ-4 | 134 п.м | 32955,00  32955,00 |  |
| 49 | Теплотрасса, 1980,00 | ул. Ленина | 90 п.м | 57293,00  57293,00 |  |
| 50 | Теплотрасса, 1995г. | ул. Ленина | 180 п.м | 21826,00  21826,00 |  |
| 51 | Теплотрасса, 1990 г. | 8-летняя школа | 47 п.м | 21656,00  21656,00 |  |
| 52 | Теплотрасса, 1990 г. | НИ | 106 п.м | 25063,00  25063,00 |  |
| 53 | Теплотрасса, 1995 г. | Во дворе школы |  | 25645,00  24960,00 |  |
| 54 | Теплотрасса, 1997 г. | ул. Фролова | 490 п.м. | 311928,00  311928,00 |  |
| 55 | Теплотрасса  2003г. | Пенсионный фонд | 14 п.м. | 8764,00  8764,00 |  |
| 56 | Теплотрасса  1990г. | ул. Советская |  | 6912,00  6912,00 |  |

**УТВЕРЖДАЮ: УТВЕРЖДАЮ:**

**Глава Инсарского Глава администрации**

**муниципального района городского поселения**

**Инсар Инсарского**

**муниципального района**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Х.Ш. Якуббаев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Н. Булычев**

**АКТ**

**приема-передачи имущества, составляющего казну Инсарского муниципального района, в муниципальную собственность городского поселения Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия**

02 ноября 2022 г.

Во исполнение решения Совета депутатов Инсарского муниципального района от 02.11.2022 г. № 53 «О передаче имущества из муниципальной собственности Инсарского муниципального района Республики Мордовия в муниципальную собственность городского поселения Инсар Инсарского муниципального района Республики Мордовия», администрация Инсарского муниципального района передает, а администрация городского поселения Инсар Инсарского муниципального района принимает имущество, согласно приложению.

Настоящий акт составлен в трех экземплярах.

**Имущество передал: Имущество принял:**

**Глава Инсарского Глава администрации**

**муниципального района городского поселения**

**Инсар Инсарского**

**муниципального района**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Х.Ш. Якуббаев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.Н. Булычев**

Приложение 1 к акту приема-передачи имущества

от 02 ноября 2022 г.

2022 г**.** № 145